Génératrice asynchrone : CGEE ALSTHOM-DEI-BELFORT

Année 1984

Puissance : 517KW

TYPE: 2NP450K6783         IP23

Tension : 380 volts

Vitesse : 759 T/mn